负责验收的环境行政主管部门验收意见： 新环验[2018] 70 号 关于新乡市荣盛印染有限公司 年产6000万米印染生产线项目竣工环保验收申请 （噪声、固废）的批复 新乡市荣盛印染有限公司： 你公司《新乡市荣盛印染有限公司年产6000万米印染生产线项目竣工环保验收申请（噪声、固废）》等相关材料收悉，并已在我局网站公示期满。经研究批复如下： - 经对项目的环保设施进行现场检查，并对验收监测报告 进行审查，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收（噪声、固废）合格。 - 该项目已建成并正常使用的噪声、固废环境保护设施主 要包括以下内容： - 噪声防治设施：高噪声设备采取隔声和减振等降噪措 施治理。 - 固体废物防治设施：固体废物建设了一般固废暂存 间,危险废物建设了危废暂存间并与有资质单位签订危险废物处置合同书，定期由具有危险废物资质单位处理。一般固体废弃物、危险废弃物均得到了合理处置。 - 河南省格瑞德环境检测有限公司对该项目进行的环境 监测结果（报告编号：GRD-YS-063-2018）表明： 验收监测期间，厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 四、自本批复下达之日起，未经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除；生产过程中，各项污染物排放不得突破本批复确认的相应指标。 公 章 经办人： 2018年 12 月 4 日